ООО «ТСК Комплекс»

630039, г. Новосибирск, ул. Автогенная, д. 136, корп. 5

тел. + 7 (838) 291-01-86, +7-913-715-33-60

ИНН /КПП 5405975540/540501001

tsccomplex@mail.ru

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА  ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЖИРОУЛОВИТЕЛЯ

| Заказчик |  |
| --- | --- |
| Адрес объекта |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон/факс/e-mail |  |

| № | Наименование | Ед. изм. | Ответ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность | л/сек |  |
| 2 | Исполнение: вертикальное /горизонтальное |  |  |
| 3 | Глубина подводящего патрубка | мм |  |
| 4 | Диаметр подводящего патрубка | мм |  |
| 5 | Материал подводящего патрубка |  |  |
| 6 | Направление подводящего патрубка | часов |  |
| 7 | Направление отводящего патрубка | часов |  |
| 8 | Сигнализатор уровня жира | да/нет |  |
| 9 | Наличие крышки колодца | да/нет |  |
| 10 | Необходимость доставки |  |  |
| 11 | Адрес доставки |  |  |

Дополнительные требования: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Дата: «____» ______________ 20__ г.                          Заказчик: _____________________